## Line
Line | FC1 |  | FC2 | Inj Plate | Ratio | Transmission
| No gas | Gas 5V |  |  | FC1
300 | 137 | 279 | 1.95 | 0 | 2.0365 | 0.6989% | 100%
|  |  | 1.95 | 10 |  | 0.6989% | 100%
|  |  | 1.9 | 50 |  | 0.681% | 97.44%
|  |  | 1.9 | 100 |  | 0.681% | 97.44%
|  |  | 1.9 | 150 |  | 0.681% | 97.44%
|  |  | 1.89 | 200 |  | 0.6774% | 96.92%
|  |  | 1.85 | 250 |  | 0.6631% | 94.87%
|  |  | 1.84 | 300 |  | 0.6595% | 94.36%
|  |  | 1.83 | 350 |  | 0.6559% | 93.85%
|  |  | 1.8 | 400 |  | 0.6452% | 92.31%
|  |  | 1.8 | 450 |  | 0.6452% | 92.31%
|  |  | 1.8 | 500 |  | 0.6452% | 92.31%
|  |  | 1.78 | 600 |  | 0.638% | 91.28%
|  |  | 1.77 | 700 |  | 0.6344% | 90.77%
|  |  | 1.77 | 800 |  | 0.6344% | 90.77%
|  |  | 1.75 | 900 |  | 0.6272% | 89.74%
310 | 318 | 583 | 4.1 | 0 | 1.8333 | 0.7033% | 100%
|  |  | 4.1 | 10 |  | 0.7033% | 100%
|  |  | 4.1 | 50 |  | 0.7033% | 100%
|  |  | 4.06 | 100 |  | 0.6964% | 99.02%
|  |  | 4.03 | 150 |  | 0.6913% | 98.29%
|  |  | 4 | 200 |  | 0.6861% | 97.56%
|  |  | 3.95 | 250 |  | 0.6775% | 96.34%
|  |  | 3.9 | 300 |  | 0.669% | 95.12%
|  |  | 3.9 | 350 |  | 0.669% | 95.12%
|  |  | 3.88 | 400 |  | 0.6655% | 94.63%
|  |  | 3.86 | 450 |  | 0.6621% | 94.15%
|  |  | 3.8 | 500 |  | 0.6518% | 92.68%
|  | 593 | 3.9 | 600 |  | 0.6577% | 95.12%
|  |  | 4.1 | 0 |  | 0.6914% | 100%
|  |  | 3.85 | 800 |  | 0.6492% | 93.9%
|  |  | 3.8 | 900 |  | 0.6408% | 92.68%
320 | 778 | 1295 | 6.31 | 0 | 1.6645 | 0.4873% | 100%
|  |  | 6.45 | 10 |  | 0.4981% | 102.2%
|  |  | 6.47 | 20 |  | 0.4996% | 102.5%
|  |  | 6.48 | 30 |  | 0.5004% | 102.7%
|  |  | 6.47 | 40 |  | 0.4996% | 102.5%
|  |  | 6.45 | 50 |  | 0.4981% | 102.2%
|  |  | 6.44 | 60 |  | 0.4973% | 102.1%
|  |  | 6.39 | 100 |  | 0.4934% | 101.3%
|  |  | 6.37 | 125 |  | 0.4919% | 101%
|  |  | 6.34 | 150 |  | 0.4896% | 100.5%
|  |  | 6.3 | 200 |  | 0.4865% | 99.84%
|  |  | 6.27 | 250 |  | 0.4842% | 99.37%
|  |  | 6.24 | 300 |  | 0.4819% | 98.89%
|  |  | 6.21 | 350 |  | 0.4795% | 98.42%
|  |  | 6.19 | 400 |  | 0.478% | 98.1%
|  |  | 6.15 | 500 |  | 0.4749% | 97.46%
|  |  | 6.12 | 600 |  | 0.4726% | 96.99%
|  |  | 6.1 | 700 |  | 0.471% | 96.67%
|  |  | 6.1 | 800 |  | 0.471% | 96.67%
|  |  | 6 | 900 |  | 0.4633% | 95.09%
290 | 61.5 | 142 | 1.56 | 0 | 2.3089 | 1.099% | 100%
|  |  | 1.5 | 10 |  | 1.056% | 96.15%
|  |  | 1.47 | 20 |  | 1.035% | 94.23%
|  |  | 1.46 | 30 |  | 1.028% | 93.59%
|  |  | 1.41 | 40 |  | 0.993% | 90.38%
|  |  | 1.36 | 50 |  | 0.9577% | 87.18%
|  |  | 1.34 | 60 |  | 0.9437% | 85.9%
|  |  | 1.3 | 100 |  | 0.9155% | 83.33%
|  |  | 1.29 | 125 |  | 0.9085% | 82.69%
|  |  | 1.28 | 150 |  | 0.9014% | 82.05%
|  |  | 1.25 | 200 |  | 0.8803% | 80.13%
|  |  | 1.24 | 250 |  | 0.8732% | 79.49%
|  |  | 1.23 | 300 |  | 0.8662% | 78.85%
|  |  | 1.22 | 350 |  | 0.8592% | 78.21%
|  |  | 1.21 | 400 |  | 0.8521% | 77.56%
|  |  | 1.2 | 500 |  | 0.8451% | 76.92%
|  |  | 1.19 | 600 |  | 0.838% | 76.28%
|  |  | 1.18 | 700 |  | 0.831% | 75.64%
|  |  | 1.17 | 800 |  | 0.8239% | 75%
|  |  | 1.17 | 900 |  | 0.8239% | 75%
280 | 30 | 69 | 0.66 | 0 | 2.3 | 0.9565% | 100%
|  |  | 0.65 | 10 |  | 0.942% | 98.48%
|  |  | 0.65 | 20 |  | 0.942% | 98.48%
|  |  | 0.65 | 30 |  | 0.942% | 98.48%
|  |  | 0.65 | 50 |  | 0.942% | 98.48%
|  |  | 0.64 | 100 |  | 0.9275% | 96.97%
|  |  |  | 125 |  | 0% | 0%
|  |  | 0.64 | 150 |  | 0.9275% | 96.97%
|  |  | 0.63 | 200 |  | 0.913% | 95.45%
|  |  | 0.63 | 250 |  | 0.913% | 95.45%
|  |  | 0.625 | 300 |  | 0.9058% | 94.7%
|  |  | 0.622 | 350 |  | 0.9014% | 94.24%
|  |  | 0.621 | 400 |  | 0.9% | 94.09%
|  |  | 0.61 | 500 |  | 0.8841% | 92.42%
|  |  | 0.61 | 600 |  | 0.8841% | 92.42%
|  |  | 0.61 | 700 |  | 0.8841% | 92.42%
|  |  | 0.6 | 800 |  | 0.8696% | 90.91%
|  |  | 0.6 | 900 |  | 0.8696% | 90.91%
270 | 13.8 | 33 | 0.33 | 0 | 2.3913 | 1% | 100%
|  |  | 0.33 | 10 |  | 1% | 100%
|  |  | 0.31 | 50 |  | 0.9394% | 93.94%
|  |  | 0.3 | 100 |  | 0.9091% | 90.91%
|  |  | 0.29 | 150 |  | 0.8788% | 87.88%
|  |  | 0.289 | 200 |  | 0.8758% | 87.58%
|  |  | 0.286 | 250 |  | 0.8667% | 86.67%
|  |  | 0.284 | 300 |  | 0.8606% | 86.06%
|  |  | 0.282 | 350 |  | 0.8545% | 85.45%
|  |  | 0.28 | 400 |  | 0.8485% | 84.85%
|  |  | 0.278 | 500 |  | 0.8424% | 84.24%
|  |  | 0.276 | 600 |  | 0.8364% | 83.64%
|  |  | 0.274 | 700 |  | 0.8303% | 83.03%
|  |  | 0.273 | 800 |  | 0.8273% | 82.73%
|  |  | 0.273 | 900 |  | 0.8273% | 82.73%
285 | 41 | 97 | 0.84 | 0 | 2.3659 | 0.866% | 100%
|  |  | 0.84 | 10 |  | 0.866% | 100%
|  |  | 0.84 | 50 |  | 0.866% | 100%
|  |  | 0.83 | 100 |  | 0.8557% | 98.81%
|  |  | 0.82 | 150 |  | 0.8454% | 97.62%
|  |  | 0.81 | 200 |  | 0.8351% | 96.43%
|  |  | 0.81 | 250 |  | 0.8351% | 96.43%
|  |  | 0.8 | 300 |  | 0.8247% | 95.24%
|  |  | 0.8 | 350 |  | 0.8247% | 95.24%
|  |  | 0.79 | 400 |  | 0.8144% | 94.05%
|  |  | 0.79 | 500 |  | 0.8144% | 94.05%
|  |  | 0.78 | 600 |  | 0.8041% | 92.86%
|  |  | 0.78 | 700 |  | 0.8041% | 92.86%
|  |  | 0.77 | 800 |  | 0.7938% | 91.67%
|  |  | 0.77 | 900 |  | 0.7938% | 91.67%
295 | 80 | 186 | 1.52 | 0 | 2.325 | 0.8172% | 100%
|  |  | 1.5 | 10 |  | 0.8065% | 98.68%
|  |  | 1.5 | 50 |  | 0.8065% | 98.68%
|  |  | 1.47 | 100 |  | 0.7903% | 96.71%
|  |  | 1.46 | 150 |  | 0.7849% | 96.05%
|  |  | 1.45 | 200 |  | 0.7796% | 95.39%
|  |  | 1.44 | 250 |  | 0.7742% | 94.74%
|  |  | 1.43 | 300 |  | 0.7688% | 94.08%
|  |  | 1.42 | 350 |  | 0.7634% | 93.42%
|  |  | 1.41 | 400 |  | 0.7581% | 92.76%
|  |  | 1.41 | 500 |  | 0.7581% | 92.76%
|  |  | 1.4 | 600 |  | 0.7527% | 92.11%
|  |  | 1.38 | 700 |  | 0.7419% | 90.79%
|  |  | 1.38 | 800 |  | 0.7419% | 90.79%
|  |  | 1.37 | 900 |  | 0.7366% | 90.13%
290 | 56 | 133 | 1.1 | 0 | 2.375 | 0.8271% | 100% | 100%
|  |  | 1.08 | 10 |  | 0.812% | 98.18% | 96.15%
|  |  | 1.08 | 20 |  | 0.812% | 98.18% | 94.23%
|  |  | 1.07 | 30 |  | 0.8045% | 97.27% | 93.59%
|  |  |  | 40 |  | 0% |  | 90.38%
|  |  | 1.07 | 50 |  | 0.8045% | 97.27% | 87.18%
|  |  | 1.07 | 60 |  | 0.8045% | 97.27% | 85.9%
|  |  | 1.06 | 100 |  | 0.797% | 96.36% | 83.33%
|  |  | 1.06 | 125 |  | 0.797% | 96.36% | 82.69%
|  |  | 1.045 | 150 |  | 0.7857% | 95% | 82.05%
|  |  | 1.04 | 200 |  | 0.782% | 94.55% | 80.13%
|  |  | 1.03 | 250 |  | 0.7744% | 93.64% | 79.49%
|  |  | 1.02 | 300 |  | 0.7669% | 92.73% | 78.85%
|  |  | 1.02 | 350 |  | 0.7669% | 92.73% | 78.21%
|  |  | 1.02 | 400 |  | 0.7669% | 92.73% | 77.56%
|  |  | 1 | 500 |  | 0.7519% | 90.91% | 76.92%
|  |  | 1 | 600 |  | 0.7519% | 90.91% | 76.28%
|  |  | 1 | 700 |  | 0.7519% | 90.91% | 75.64%
|  |  | 0.99 | 800 |  | 0.7444% | 90% | 75%
|  |  | 0.99 | 900 |  | 0.7444% | 90% | 75%

## Anod
Anod | FC1 |  | FC2 | Inj Plate | Ratio | Transmission |  | The line is left on 290 A
| No gas | Gas 5V |  |  | FC1
205 | 56 | 133 | 1.1 | 0 | 2.375 | 0.8271% | 100%
|  |  | 1.08 | 10 |  | 0.812% | 98.18%
|  |  | 1.08 | 20 |  | 0.812% | 98.18%
|  |  | 1.07 | 30 |  | 0.8045% | 97.27%
|  |  |  | 40 |  | 0% | 0%
|  |  | 1.07 | 50 |  | 0.8045% | 97.27%
|  |  | 1.07 | 60 |  | 0.8045% | 97.27%
|  |  | 1.06 | 100 |  | 0.797% | 96.36%
|  |  | 1.06 | 125 |  | 0.797% | 96.36%
|  |  | 1.045 | 150 |  | 0.7857% | 95%
|  |  | 1.04 | 200 |  | 0.782% | 94.55%
|  |  | 1.03 | 250 |  | 0.7744% | 93.64%
|  |  | 1.02 | 300 |  | 0.7669% | 92.73%
|  |  | 1.02 | 350 |  | 0.7669% | 92.73%
|  |  | 1.02 | 400 |  | 0.7669% | 92.73%
|  |  | 1 | 500 |  | 0.7519% | 90.91%
|  |  | 1 | 600 |  | 0.7519% | 90.91%
|  |  | 1 | 700 |  | 0.7519% | 90.91%
|  |  | 0.99 | 800 |  | 0.7444% | 90%
|  |  | 0.99 | 900 |  | 0.7444% | 90%
195 | 58.8 | 140 | 1.1 | 0 |  | 0.7857% | 100%
|  |  | 1.1 | 10 |  | 0.7857% | 100%
|  |  | 1.1 | 25 |  | 0.7857% | 100%
|  |  | 1.09 | 50 |  | 0.7786% | 99.09%
|  |  | 1.09 | 75 |  | 0.7786% | 99.09%
|  |  | 1.07 | 100 |  | 0.7643% | 97.27%
|  |  | 1.06 | 125 |  | 0.7571% | 96.36%
|  |  | 1.06 | 150 |  | 0.7571% | 96.36%
|  |  | 1.05 | 200 |  | 0.75% | 95.45%
|  |  | 1.05 | 250 |  | 0.75% | 95.45%
|  |  | 1.04 | 300 |  | 0.7429% | 94.55%
|  |  | 1.03 | 350 |  | 0.7357% | 93.64%
|  |  | 1.025 | 400 |  | 0.7321% | 93.18%
|  |  | 1.02 | 500 |  | 0.7286% | 92.73%
|  |  | 1.01 | 600 |  | 0.7214% | 91.82%
|  |  | 1.01 | 700 |  | 0.7214% | 91.82%
|  |  | 1 | 800 |  | 0.7143% | 90.91%
215